## Geräte
Hersteller | Produktkategorie | Produktfamilie | Modellbezeichnung | Nennleistung | Kühlleistung | Elektrische Aufnahmeleistung | Wirkungsgrad_oder_Verlustleistung | COP_EER_IPLV | Teillast_25% | Teillast_50% | Teillast_75% | Teillast_100% | Betriebsbedingungen | Quelle_Dateiname | Quelle_Seitenzahl | Quelle_Zitat | Fehlende_Angaben | Verarbeitungsfehler | Zeitstempel
Schneider Electric | USV | Galaxy VS | Galaxy VS 100kVA | 100 kVA |  | 102 kW | 96.5% |  | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 96.5% | 25°C, 50% Last | schneider_galaxy_vs.pdf | 5 | Efficiency at 50% load: 97.5% | COP_EER_IPLV, Kühlleistung |  | 2026-02-02 12:33:07